Zleceniobiorca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek

| Komórka organizacyjna: Laboratorium Badań Wody i Ścieków, ul. Rybacka 5, Szczecinek Dane Zleceniodawcy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |
| Adres |  |  |  |
| Nr tel. |  | e-mail |  |
| Nadano numer zlecenia |  | NIP |  |

Przedmiot zlecenia

| Rodzaj zleconych próbek | woda |  |  | ścieki |  |  | osad |  |  |  | Ilość próbek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ próbek | średniodobowe |  |  | jednorazowe |  |  | średnie z godziny |  |  |  | Inne |  |  |  |
| Miejsce pobrania próbek (adres, nazwa obiektu, wodociągu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Punkt pobrania próbki (opis miejsca na terenie obiektu wymienionego wyżej) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Próbki będą pobrane przez: | Zleceniodawcę |  |  |  |  |  |  |  | Zleceniobiorcę |  |  |  |  |  |
| Termin pobrania próbki: |  |  |  |  | Planowana data i godz. dostarczenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osoba do kontaktu przy pobieraniu |  |  |  |  | Nr telefonu |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Cel badań |  | potwierdzenie zgodności w obszarze regulowanym prawnie/ potwierdzenie zgodności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dla potrzeb własnych/ technologicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kontrola jakości wody przed przyłączeniem do sieci/ po przyłączeniu do sieci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inny - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakres badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzgodniona cena netto/(brutto) za usługę: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczenie Zleceniodawcy:

| 1 | Wyrażam zgodę na podzlecenie badań laboratorium wypełnić jedynie, gdy próbka będzie podzlecana | Nie dotyczy |
| --- | --- | --- |

w zakresie:

| Badany parametr | Metoda badawcza | Informacje o metodzie | Zakres pomiarowy | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

| 2 | Chcę uczestniczyć w charakterze świadka w zleconych badaniach |  |  | tak |  | nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Wnoszę o zabezpieczenie dodatkowej próbki w celu weryfikacji Próbka zostanie przechowana na życzenie Klienta tak długo jak pozwalają na to metodyki badawcze oznaczanych parametrów szczegóły dotyczące przechowywania próbek opisuje F-8.11) |  |  | tak |  | nie |  |
| 4 | Wnoszę o podanie niepewności pomiaru na sprawozdaniu z badań Niepewność pomiaru przedstawiana jest w sprawozdaniu z badań: a) na życzenie Klienta, b) gdy jest to istotne dla ważności lub zastosowania wyników badań lub c) gdy niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą (gdy laboratorium posiada informację nt wartości dopuszczalnych) |  |  | tak |  | nie wymagam |  |
| 5 | Wnoszę o dokonanie stwierdzenia zgodności/niezgodności wyników w sprawozdaniu z badań Jeżeli Klient wnosi o dokonanie stwierdzenia zgodności ze specyfikacją, uzgodnienia z tym związane są dokumentowane na formularzu, który jest załącznikiem nr 2 do zlecenia. |  |  | tak |  | nie |  |
| 6 | Sposób przekazania wyników z badań | e-mail |  | poczta tradycyjna |  | osobiście |  |
| 7 | Zapoznałem się z instrukcją pobierania próbek | tak |  | nie |  | nie dotyczy |  |
| 8 | Wyrażam zgodę na przekazanie sprawozdań z badań do właściwego PPIS | tak |  | nie |  | nie dotyczy |  |
| 9 | W przypadku gdy Klient sam pobiera i dostarcza próbki do badań, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie, transport oraz wszelkie informacje podane przez Klienta. Wyniki badań próbek pobranych przez Klienta mogą okazać się nieprzydatne w obszarze regulowanym prawnie |  |  |  |  |  |  |
| 10 | W przypadku badań wykonywanych w obszarze dowolnym (tj. obszar, w którym nie istnieją prawne wymagania dotyczące posiadania akredytacji lub zasad akredytacji np. woda do spożycia) gdy zmierzona wartość wielkości nie będzie zawierać się w akredytowanym zakresie pomiarowym, zostanie ona przedstawiona jako rezultat badania w formie „< y” lub „> y” (gdzie y to wartość odpowiadająca dolnej / górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody, podaną wraz z jednostką miary. Rezultaty te zostaną oznakowane jako nieakredytowane, z wyjątkiem sytuacji gdy dolny zakres pomiarowy jest jednocześnie granicą oznaczalności metody. Dla powyższych przypadków laboratorium poda informację o wartościach dolnej i górnej granicy zakresu pomiarowego poszczególnych metod wraz z niepewnością pomiaru. W przypadku badań wykonywanych w obszarze regulowanym prawnie, gdy zmierzona wartość wielkości nie będzie zawierać się w akredytowanym zakresie pomiarowym zostanie ona przedstawiona jako rezultat badania, w formie „< y” lub „> y”, gdzie y jest wartością odpowiadającą dolnej / górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody, podaną wraz z jednostką miary. Rezultaty te w każdym przypadku zostaną oznakowane jako akredytowane. Laboratorium poda informację o wartościach dolnej i górnej granicy zakresu pomiarowego poszczególnych metod wraz z niepewnością pomiaru. Gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności z wymaganiami dla rezultatów badań czynność ta będzie realizowana i raportowana w formie opinii i interpretacji oraz będzie bazować na uzyskanym rezultacie badania i jego interpolacji w odniesieniu do odpowiednio dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Laboratorium ponosi odpowiedzialność za zarządzanie wszystkimi informacjami uzyskanymi lub wytworzonymi w trakcie realizacji działalności laboratoryjnej. Wszystkie informacje są uznawane za zastrzeżone i są chronione poza tymi, które Klient udostępna publicznie lub kiedy zostało to uzgodnione pomiędzy Laboratorium a Klientem |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Upoważniam Zleceniobiorcę do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. Koszt wykonania usługi wg uzgodnienia. W przypadku braku ustaleń na niniejszym formularzu, przyjmuje się ceny usług według obowiązującego cennika usług w PWiK sp. z o.o. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Oświadczam, że zapoznałem się z Ogólnymi zasadami realizacji usług przez Laboratorium Badań Wody i Ścieków w PWiK sp. z o.o., metodykami badań dostępnymi w laboratorium (zgodnie z wykazem na odwrocie). |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o 78-400 Szczecinek, ul. Bugno 2 będące Administratorem Danych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania zleconego badania. W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu pod adresem e-mail: iod@pwik.szczecinek.pl Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania zleconego badania. Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do wykonania usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 6 lat od zakończenia realizacji usługi i okres ten związany jest on z wymogiem przechowywania dokumentów finansowo-księgowych. Okres ten może zostać przedłużony do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych może skutkować brakiem możliwości realizacji usługi. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, a także dane nie są przekazywane do państw trzecich. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Klientowi przysługuje prawo złożenia skargi na działalność Laboratorium. Laboratorium udostępnia na życzenie klientowi procedurę postępowania ze skargami (PO-11) |  |  |  |  |  |  |

Wykaz metod fizykochemicznych badań wody i ścieków

| Badany parametr | Metoda badawcza | Matryca | Zakres | Jednostka | Informacje o metodzie |  | Wybór metody |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | PN-EN ISO 10523:2012 metoda potencjometryczna | W/S | 4,0 - 10,0 | pH | A | Z/R |  |
| Przewodność elektryczna właściwa | PN-EN 27888:1999 metoda konduktometryczna | W/S | 150 - 12 850 | µS/cm | A | Z/R |  |
| Barwa | PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06, met. C metoda spektrofotometryczna | W | 5 -70 | mg/l Pt | N | Z/R |  |
| Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 metoda nefelometryczna | W | 0,20 -100 | NTU | A | Z/R |  |
| Smak | PN-EN 1622:2006 metoda prosta/pełna, parzysta, wyboru niewymuszonego | W | - | - | N | Z |  |
| Zapach | PN-EN 1622:2006 metoda prosta/pełna, parzysta, wyboru niewymuszonego | W | - | - | N | Z/R |  |
| Stężenie manganu | PN-92/C-04590/02* metoda spektrofotometryczna | W | 0,030 -0,250 | mg/l | A | Z/R |  |
| Stężenie żelaza ogólnego | PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 metoda spektrofotometryczna | W/S | 0,060 - 20,0 | mg/l | A | Z/R |  |
| Stężenie jonu amonowego | PB 3.13 wyd. 4 z 16.12.2019 metoda spektrofotometryczna wg testów kuwetowych Hach Lange LCK 302, 303, 304 | W | 0,15 - 160 | mg/l | A | Z/R |  |
| Stężenie azotanów | PB.3.18 wyd. 3 z 16.12.2019 metoda spektrofotometryczna wg testów kuwetowych Hach Lange LCK 339, 340 | W | 1,50 - 150 | mg/l | A | Z/R |  |
| Stężenie azotynów | PB.3.17 wyd. 3 z 31.01.2020 metoda spektrofotometryczna wg testów kuwetowych Hach Lange LCK 341 | W | 0,06 – 1,90 | mg/l | N | R |  |
| Stężenie azotynów | PN-EN 26777:1999 metoda spektrofotometryczna | W/S | 0,030 - 0,60 | mg/l | N | Z/R |  |
| Twardość ogólna | PN-ISO 6059:1999 metoda miareczkowa | W | 10 - 500 | mg/l | A | Z/R |  |
| Indeks nadmanganianowy | PN-EN ISO 8467:2001 metoda miareczkowa | W | 0,5 – 10 | mg/l | A | Z/R |  |
| Stężenie chloru wolnego | PB 3.21 wyd. 3 z dn. 16.12.2019r. Metoda kolorymetrczyna | W/B | 0,20 – 3,0 | mg/l | A | Z |  |
| Stężenie chloru związanego | PB 3.21 wyd. 3 z dn. 16.12.2019r. Metoda z obliczeń | B | 0,20 – 3,0 | mg/l | A |  |  |
| Stężenie fosforanów | PB 3.22 wyd. 1 z 31.01.2020 metoda spektrofotometryczna wg testów kuwetowych Hach LCK 349, 350 | W | 0,15 - 60,0 | mg/l | N | R |  |
| Stężenie tlenu rozpuszczonego | PB 3.15 wyd. 5 z dn. 12.12.2024r. metoda optyczna | W | 0,20 - 13 | mg/l | A | R |  |
| Stężenie tlenu rozpuszczonego | PN-EN 25813:1997 metoda miareczkowa | W | 0,20 - 20 | mg/l | N | R |  |
| Stężenie azotu ogólnego | PB 3.9 wyd. 5 z 16.12.2019 metoda spektrofotometryczna wg testów kuwetowych Hach Lange LCK 138, 238, 338 | W/S | 3,00 - 400 | mg/l | A | NNR |  |
| Stężenie azotu amonowego | PB 3.13 wyd. 4 z 16.12.2019 metoda spektrofotometryczna wg testów kuwetowych Hach Lange LCK 302, 303, 304 | S | 0,12 - 124 | mg/l | A | NNR |  |
| Stężenie azotu azotanowego | PB.3.18 wyd. 3 z 16.12.2019 metoda spektrofotometryczna wg testów kuwetowych Hach Lange LCK 339, 340 | S | 0,34 – 33,9 | mg/l | A | NNR |  |
| Stężenie azotu azotynowego | PB.3.17 wyd. 3 z 31.01.2020 metoda spektrofotometryczna wg testów kuwetowych Hach Lange LCK 341 | S | 0,015 – 0,58 | mg/l | N | NNR |  |
| Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) | PN-EN ISO 5815-1:2019-12 metoda optyczna/miareczkowa | W/S | 1- 6000 | mg/l | A | R |  |
| Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) | PN-EN 1899-2:2002 metoda miareczkowa | W/S | 0,5 - 6,0 | mg/l | A | R |  |
| Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) | PN-ISO 15705:2005 metoda spektrofotometryczna | W/S | 5,00 - 4000 | mg/l | A | R |  |
| Stężenie chlorków | PN-ISO 9297:1994 metoda miareczkowa | W/S | 5 - 2000 | mg/l | A | Z/R |  |
| Zawartość substancji ekstrahujących się eterem naftowym | PN-86/C-04573/01* metoda wagowa | S | 5 - 1000 | mg/l | A |  |  |
| Stężenie fosforu ogólnego | PB 3.10 wyd. 5 z 16.12.2019 metoda spektrofotometryczna wg testów kuwetowych Hach Lange LCK 349, 350 | W/S | 0,30 - 400 | mg/l | A | NR |  |
| Stężenie fosforu ogólnego | PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+Ap2:2010 pkt 7 metoda spektrofotometryczna | W/S | 0,30 - 30 | mg/l | A | R |  |
| Zawiesiny ogólne | PN-EN 872:2007+Ap1:2007 metoda wagowa | W/S | 5,0 - 3000 | mg/l | A | R |  |
| Zawiesiny łatwoopadające | PN-C-04559-03:1972* metoda objętościowa | S | 0,5 -100 | ml/l | A | R |  |
| Temperatura pobranej próbki | PN-77/C-04584* Metoda pomiaru bezpośredniego | W/S | 4,0 – 40,0 | °C | A | R |  |
| Temperatura pobranej próbki | PN-77/C-04584* Metoda pomiaru bezpośredniego | W | 4,0 – 80,0 | °C | A | R |  |
| Stężenie formaldehydu | PB 3.20 wyd. 3 z 22.07.2022 metoda spektrofotometryczna | W/S | 0,050 -10,0 | mg/l | N | R |  |
| pH | PN-EN 12176:2004* metoda potencjometryczna | O | 4,0 – 10,0 | pH | NN | R |  |

| Zasadowość | PN-EN ISO 9963-1:2001 metoda miareczkowa | W/S | 0,40 - 20 | mmol/l | NN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sucha masa /sucha pozostałość | PN-EN 12880:2004 metoda wagowa | O | - | %, mg/kg | NN | R |  |
| Części mineralne / organiczne | PN-EN 12879:2004* metoda wagowa | O | - | % | NN | R |  |
| Indeks osadu | PN-C-04616-03:1975* | O | - | ml/g | NN |  |  |
| Stężenie LKT | Hach Lange LCK 365 metoda spektrofotometryczna | S/O | 50 - 2500 | mg/l | NN |  |  |

Wykaz metod mikrobiologicznych

| Badany parametr | Metoda badawcza | Matryca | Jednostka | Uwagi do metody |  | Wybór metody |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba enterokoków (paciorkowców kałowych) | PN-EN ISO 7899-2:2004 metoda filtracji membranowej | W | jtk/100ml | A | R,Z |  |
| Liczba enterokoków (paciorkowców kałowych) | PN-EN ISO 7899-2:2004 metoda filtracji membranowej | K | jtk/100ml | A | R,Z |  |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h | PN-EN ISO 6222:2004 metoda płytkowa (posiew wgłębny) | W | jtk/1ml | A | R,Z |  |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h | PN-EN ISO 6222:2004 metoda płytkowa (posiew wgłębny) | W/B | jtk/1ml | A | R,Z |  |
| Liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 metoda filtracji membranowej | W/B | jtk/100ml | A | R,Z |  |
| Liczba Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 metoda filtracji membranowej | K | jtk/100ml | N | R,Z |  |
| Liczba Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-3:2002 metoda najbardziej prawdopodobnej liczby | K | NPL/100 ml | N | R,Z |  |
| Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 metoda najbardziej prawdopodobnej liczby | W/B | NPL/100ml | A | R,Z |  |
| Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 metoda najbardziej prawdopodobnej liczby | K | NPL/100ml | A | NNR |  |
| Liczba Pseudomonas aeruginosa | PN-EN ISO 16266:2009 metoda filtracji membranowej | W/B | jtk/100ml | A | R,Z |  |
| Liczba gronkowców koagulazododatnich | PN-Z-11001-3:2000 zał. A * metoda filtracji membranowej | B | jtk/100ml | A | R |  |
| Liczba Legionella sp. | PN-EN ISO 11731:2017-08 matryca B, Procedura 7, pożywka C - GVPC metoda filtracji membranowej | W/B | jtk/100ml/ 1000 ml | A | R,Z |  |

Wykaz metod pobierania próbek do badań

| Pobieranie próbek wody do badań fizycznych i chemicznych | PN-ISO 5667-5:2017-10 | W/WB | - | A | Z |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pobieranie próbek wody do badań fizycznych i chemicznych | PN-ISO 5667-4:2003** | W | - | A |  |  |
|  | PN-EN ISO 5667-6:2016-12 |  |  | A |  |  |
| Pobieranie próbek ścieków do badań fizycznych i chemicznych (automatycznie, manualnie) | PN-ISO 5667-10:2021-11 | S | - | A |  |  |
| Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych | PN-EN ISO 19458:2007 | W/B/K | - | A | Z |  |

Zastosowane skróty: W - woda; K – woda w kąpieliskach; B - woda w basenach; S - ścieki; O - osady ściekowe;

A – metoda badawcza akredytowana, zakres akredytacji nr AB 901; N – metoda badawcza nieakredytowana, spełniająca wymagania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02;
NN – metoda badawcza nieobjęta systemem zarządzania w laboratorium, Z – metoda objęta zatwierdzeniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Szczecinku; R - metoda referencyjna, wymieniona w mającym zastosowanie przepisie prawa; NR – metoda badawcza inna niż wskazana w mającym zastosowanie przepisie prawa (dowody równoważności zastosowanej metody dostępne są w laboratorium zgodnie z art.12 POŚ z 27.04.2001 ze zm.); NNR – metoda niereferencyjna, nieprzydatna w obszarze regulowanym prawnie; * Norma wycofana, bez zastąpienia, przydatna w obszarze regulowanym prawnie; ** Norma wycofana, zastąpiona, nieprzydatna w obszarze regulowanym prawnie;

Wypełnia laboratorium:

Przegląd zlecenia wykonał(a)………………………..……………………na podstawie: rozmowy  telefonicznej/ osobistej z ………..…………………. i/lub zlecenia pisemnego/e-mail/sms z dnia …………………… dodatkowe ustalenia wynikające z przeglądu zlecenia, w tym odstępstwa od umowy oraz uzgodnienia dotyczące stwierdzeń zgodności (załącznik nr 2):………………………………………………………………………..…………………………….

……………………...………………                                                                …………………...…………….………

Data i podpis Zleceniobiorcy                                                                                                       Data i podpis  Zleceniodawcy

Dodatkowe ustalenia na etapie realizacji zlecenia, w tym odstępstwa od umowy:

W dniu …………………………podczas rozmowy telefonicznej/osobistej/wiadomości e-mail/sms z………………………………….….. …………………………………………………………………..ustalono……….………………………………………………..………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………

Podpis osoby dokonującej ustaleń z Klientem